| Protocole de mise en service (OIBT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avis d'inst. N° ___/___ |  |  |  |  | Page de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Première vérification Contrôle final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inst. neuve Extension Modification Dépannage ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Client : ……………………………………………………… ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom de la personne chargée de la première vérification : ………………………………....................) #@(0) @# #@(1) ……………………………………………………………..@# ……………………………………………………………..#@(2)@# #@(3) @# #@(4) @# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'installation: ……………………………………………...….. ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bâtiment, objet : ……………………..… Etage: ……….. Locataire ou N° compteur : …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descriptif des travaux: ...……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification par examen visuel: Protection contre les contacts directs (isoler les fils, etc.) Installé conformément aux instructions du fabricant Interrupteurs de coupure et déclenchement (cadenassables) Présence de barrières coupe-feu (boîtes blanches, etc.) Disposition des conducteurs (dimension/disposition/marquage) Identification des circuits, coupe-surintensité, etc. Assurer le contact des raccordements (teste des serrages) |  |  |  |  |  |  |  |  | Mode de protec.: TN-S TN-C __________ Liaisons équipotentielles principales Ruban terre Radier Cond. eau __________ Choix et réglage des protections et organes de sécurité Présence de schémas, de mises en garde _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Instruments de mesure utilisés selon CEI 1010 …………………………………………….. ………………..…………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tension mesurée : ……………V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cir-cuit | Groupe Bien con- naitre son appareil avant toute mesures ! |  | Câble Câble ou fils : TT PUR-PUR FE 180/60 |  |  | ### C/S Courbe B = 5x courbe C = 10x courbe D = 20x le courant du disjoncteur pour respecter les 5s |  | Court-circuit Entre phase et PE, Icc min : ex. pour un disj. de C 13A Icc min = 130 A (C13 x 10) |  |  |  |  | Isolement Valeur minimum 1MΩ avec 500V DC. Attention commencer toujours par le neutre, si liaison stopper la mesure |  | Continuité Valeur ok entre 0 et 1 Ohm ou sonnette, led verte, etc. si U de mesure de 4V à 24V | DDR / FI Déclenchement immédiat avec la touche test. ≤0,3s si mesure tu temps de déclenchement |  |  | Champ- tourn. Sens aiguilles d’une montre |
| No. | Désignation |  | Genre Type |  | Nbre conduc. Section [mm2] | Type Caract | IN [A] | IK min. [A] L – PE/N |  |  |  |  | RISO [M |  | Continuité du conducteur PE (Ω) | Touche TEST |  | Temps décl. [ms] | Champ tournant |
| F1 | Exemple |  | TT |  | 3x1,5 | C | 13 | 218 |  |  |  |  | 48 |  | 0,6 | ok |  | 21 | ok |
| Remarques : |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Résultat: Sans défaut |  |  |  |  |  |  |
| Date |  |  |  | L’électricien d’exploitation (art.15): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L’organe d’inspection accrédité : |  |  |  |  |  |
| Ce document peut remplacer la liste des travaux proposé par l’ESTI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |